УТВЕРЖДАЮ:

Глава Соленоозерного

сельсовета ___________

В.И.Куру

График проверки технического состояния источников наружного

противопожарного водоснабжения

| дата | мероприятие |
| --- | --- |
| 15.04.2017 г. 15.10.2017г. | Проверка технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения |

СУТОЧНЫЙ  АКТ

с. Соленоозерное                                                                                              15.04.2017 г.

Мы, комиссия в составе: Куру В.И., начальник МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик» А.П.Никитин составили настоящий акт о том, что нами произведен осмотр  технического состояния пожарных гидрантов, водонапорной башни.

1. Осмотрены пожарные гидранты, водонапорная башня:

| № п/п | Наименование улицы, | Порядковый № ПГ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. К.Маркса 42 | ПГ 1 |
| 2 | Ул. Юбилейная 21Б | ПГ 2 |
| 3 | Ул. К.Маркса 31 | ВНБ |

Итого осмотрено: 2 ПГ, 1 ВНБ

Неисправных объектов не обнаружено.

Глава Соленоозерного сельсовета:                                                                      В.И.Куру

Начальник МУП с. Соленоозерное ЖКХ «Коммунальщик»:                          А.П. Никитин