Изменились Правила противопожарного режима

С 1 марта 2023 вступили в силу изменения в Правилах противопожарного режима в РФ. Изменения предусматривают правила разведения костра (открытого огня) на приусадебном участке. До этого момента граждане задавались вопросом, как можно разводить костер на своем участке? Для сжигания сухой травы, веток, листвы и пр. место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров до здания или постройки (Правило действовало до 28.02.2023 года). При стандартных 6 сотках, жечь костер на своем участке законно, практически невозможно.

С 01.03.2023 года условия разведение костров на участке смягчаются.  При сжигании сухой травы, веток, листвы, растительности на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, на садовых или огородных земельных участках, место открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек. При этом, если сжигание сухой травы, веток и пр. происходит в металлической емкости (например, железной бочке), то данное расстояние может сокращаться вдвое, т.е. до 7,5 м.

Для приготовления пищи в мангалах, жаровнях расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек можно уменьшать до 5 метров. При этом зона вокруг мангала должна быть очищена от горючих материалов в радиусе до 2 метров.

«Кодекс об административных правонарушениях РФ» предусматривает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности (статья 20.4):

- предупреждение или штраф на граждан от 5 000 до 15 000 руб., а в условиях введенного на территории особого противопожарного режима штраф от 10 000 до 20 000 руб.;

- предупреждение или штраф на должностных лиц от 20 000 до 30 000 руб., а в условиях введенного на территории особого противопожарного режима штраф от 30 000 до 60 000 руб.;

- предупреждение или штраф на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 40 000 до 60 000 руб., а в условиях введенного на территории особого противопожарного режима штраф от 60 000 до 80 000 руб.;

- предупреждение или штраф на юридическое лиц от 300 000 до 400 000 руб., а в условиях введенного на территории особого противопожарного режима штраф от 400 000 до 800 000 руб.

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека – штраф на граждан от 40 000 до 50 000 руб.

Отряд противопожарной службы РХ № 7